附件一：

县级环境监测站标准化建设方案技术指南

一、建设范围

未达到《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）及《全国环境监测站建设补充标准》中标准化建设要求的县级环境监测站（不含地市设区的监测站）。

二、建设内容

结合各地区监测工作的实际需要，对符合建设条件的环境监测站在其原有能力建设、仪器装备水平基础上，根据监测工作需要提出《全国环境监测站建设标准》和《全国环境监测站建设补充标准》,按照填平补齐原则，主要配齐基本监测设备以实现基本达标要求。同时可提出3—5种自定设备需求（设备配置范围见附表1）及一种专项设备需求，环境保护部将统一审核。

三、申报条件

1.必须是独立的法人单位；

2.必须有当地编委正式批准的人员编制，已批编制与在岗人员满足三级环境监测站人数标准；

3.必须是财政全额预算拨款单位；

4.必须具备基本的监测业务用房（350平方米以上实验用房，保证所配置设备能够合理配置，充分使用。）

国家优先支持承担国家和省监测任务的重点区域、流域的县级环境监测站，优先支持县级市环境监测站，对近三年国家已支持过的县级监测站，原则上不再重复支持。

四、资金筹措方案

国家按照东、中、西40%、60%、80%的比例补助，其余地方自筹。

五、设备配置及参考价格

设备配置及参考价格见下表：

表1-1：

县级环境监测站基本设备配置表及参考价格

| 序号 | 设 备 名 称 | 县级环境监测站配备数量 |  |  | 单 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 |  |
| 1 | 万分之一分析天平 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | PH计（实验室用） | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 3 | 电导仪 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 4 | 离子计 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 5 | 紫外可见光分光光度计 | 2 | 1 | 1 | 6.0 |
| 6 | 冷原子吸收测汞仪 | 自定 | 自定 | 自定 | 15.0 |
| 7 | 离子色谱仪 | 自定 | 自定 | 自定 | 15.0 |
| 8 | BOD培养箱 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 9 | 溶解氧测定仪 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 10 | 超净工作台 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 11 | 生物显微镜 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 12 | 高压灭菌锅 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 13 | 土壤采样器 | 自定 | 自定 | 自定 | 0.2 |
| 14 | 水样自动采样器 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 15 | 大气采样器 | 4 | 4 | 2 | 0.3 |
| 16 | 颗粒物采样器 | 4 | 4 | 2 | 1.0 |
| 17 | 汽车尾气监测仪 | 自定 | 自定 | 自定 | 6.0 |
| 18 | 柴油机排烟黑度监测仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |
| 19 | 声级计 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
| 20 | 振动测定仪 | 自定 | 自定 | 自定 | 1.0 |
| 21 | 监测数据处理平台 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 22 | 多媒体计算机 | 5～10 | 3～4 | 3～4 | 0.5 |
| 23 | 笔记本计算机 | 1～2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 24 | 移动通讯设备 | 2～4 | 2 | 2 | 0.1 |
| 25 | 全球定位系统（GPS） | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 26 | 环境监测车 | 2 | 1 | 1 | 20.0 |
| 27 | 降水采样器 | 以监测点位为基数，另有备用。 |  |  | 2.0 |
| 28 | 大气自动监测系统 | 仅限于没有大气自动监测站的县级市申请，补助一套设备。 |  |  | 50.0 |
| 其他标准内专项设备价格参考市场平均报价 |  |  |  |  |  |

六、申报材料

各省、自治区、直辖市环境保护厅（局）按照有关规定及《通知》要求编制建设方案，还需要填报下列各表：

表1-2：

（加盖公章） 省2009年环境监测标准化建设

设备申报汇总表

单位：万元

| 序号 | 设 备 名 称 | 需求数量 | 总 金 额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请国家 | 地方自筹 |  |
| 1 | 万分之一分析天平 |  |  |  |  |
| 2 | 电导仪 |  |  |  |  |
| 3 | 紫外可见光分光光度计 |  |  |  |  |
| 4 | 冷原子吸收测汞仪 |  |  |  |  |
| 5 | 离子色谱仪 |  |  |  |  |
| 6 | BOD培养箱 |  |  |  |  |
| 7 | 溶解氧测定仪 |  |  |  |  |
| 8 | 超净工作台 |  |  |  |  |
| 9 | 生物显微镜 |  |  |  |  |
| 10 | 高压灭菌锅 |  |  |  |  |
| 11 | 土壤采样器 |  |  |  |  |
| 12 | 水样自动采样器 |  |  |  |  |
| 13 | 大气采样器 |  |  |  |  |
| 14 | 颗粒物采样器 |  |  |  |  |
| 15 | 汽车尾气监测仪 |  |  |  |  |
| 16 | 柴油机排烟黑度监测仪 |  |  |  |  |
| 17 | 声级计 |  |  |  |  |
| 18 | 振动测定仪 |  |  |  |  |
| 19 | 监测数据处理平台 |  |  |  |  |
| 20 | 多媒体计算机 |  |  |  |  |
| 21 | 笔记本计算机 |  |  |  |  |
| 22 | 移动通讯设备 |  |  |  |  |
| 23 | 全球定位系统（GPS） |  |  |  |  |
| 24 | 环境监测车 |  |  |  |  |
| 25 | 降水采样器 |  |  |  |  |
| 26 | 大气自动监测系统 |  |  |  |  |
|  | （其他专项设备） |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |

填表说明：如需配备其他专项设备请接26后自行填写。

表1-3：

（加盖公章）省2009年环境监测标准化建设

县级监测站申报汇总表

| 序号 | 地市 名称 | 县级站名称 | 基本设备 需求数量 | 基本设备需求金额 （万元） | 自定设备及专项设备需求数量 | 自定设备及专项设备需求金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人: |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话: |  |  |  |  |  |  |
| 填表时间: |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.地市名称、单位名称填全称；

2.基本设备指表1中列明标准配备数量的设备，自定设备指表1中标注“自定”的设备,专项设备指《全国环境监测站建设标准》和《全国环境监测站建设补充标准》中列出的专项设备。

表1-4：

2009年县级环境监测站标准化建设需求申报表（      部地区）

| 基本情况 | 省 份 |  |  |  | 地 市 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员数 | 编制数 |  |  | 用房面积 |  | 总面积 |  |
|  |  | 实有数 |  |  |  |  | 业务用房 面积 |  |
| 序号 | 设备名称 | 县级环境监测站 |  |  | 基本设备 |  | 自定设备或专项设备建议补充数量 | 需求 金额 (万元) |
|  |  | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 现有数量 | 待补充数量 |  |  |
| 1 | 万分之一分析天平 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | PH计（实验室用） | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电导仪 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 离子计 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 紫外可见光分光光度计 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 冷原子吸收测汞仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  |  |  |
| 7 | 离子色谱仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  |  |  |
| 8 | BOD培养箱 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 溶解氧测定仪 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 超净工作台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 生物显微镜 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 高压灭菌锅 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 土壤采样器 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  |  |  |
| 14 | 水样自动采样器 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 大气采样器 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 颗粒物采样器 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 汽车尾气监测仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  |  |  |
| 18 | 柴油机排烟黑度监测仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  |  |  |
| 19 | 声级计 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 振动测定仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  |  |  |
| 21 | 监测数据处理平台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 多媒体计算机 | 5～10 | 3～4 | 3～4 |  |  |  |  |
| 23 | 笔记本计算机 | 1～2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 移动通讯设备 | 2～4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 全球定位系统（GPS） | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 环境监测车 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 降水采样器 | 以监测点位为基数，另有备用。 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 大气自动监测系统 | 仅限于没有大气自动监测站的县级市申请，补助一套设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他认为必需的 专项设备 （标准范围内） | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金 额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配备理由 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.省、地市、单位名称填全称，题目中要填写中、东、西地区。

2.人员编制数以编制批复文件为准，实有在岗人数不含离退人员。

3.标准中有明确数量的，缺的数量填写在“待补充数量”栏；标准中为“自定”的或专项设备，缺的数量填写在“自定设备建议补充数量”栏。